附件：

2022年度省级资质认定检验检测机构监督检查汇总表

序号	被检查单位名称	检查情况	落实整改情况
1	珠海市宝珠汽车检测有限公司	符合相关要求。	/
2	珠海市斗门区白藤湖汽车检测站	基本符合。转向参数测试仪、透光率计无有效溯源证书。	已按要求落实整改并提交了整改报告
3	珠海市实力机动车检测有限公司	基本符合。轮胎压力表无有效溯源证书。	已按要求落实整改并提交了整改报告
4	珠海市粤交摩托车检测有限公司	符合相关要求。	/
5	珠海市恒顺机动车检测有限公司	基本符合。1.最高管理者变更后未报告资质认定部门并办理变更手续。2.检定/校准计划中轮胎压力表的校准周期错误。

3.最高管理者变更后，体系文件及任命文件均未做相应修订。

4.加载制动检测台等期间核查记录无核查日期。

5.未能提供车辆外廓尺寸测量仪校准证书的有效确认记录。	已按要求落实整改并提交了整改报告
6	珠海市汇枫汽车性能检测有限公司	基本符合。1.未能提供钢卷尺校准证书的确认记录。2.管理评审的输入缺少以往管理评审所采取措施的情况、近期内部审核的结果、风险识别的可控性等内容。	已按要求落实整改并提交了整改报告
7	珠海市斗门区江良机动车检测有限公司	基本符合。1.未能提供“检验检测人员不得同时在两个及以上检验检测机构执业”的承诺书。2.未能提供人员培训考核确认记录。3.《摩托车排气污染物车辆记录表》（号牌号码为粤C1H251）的试验人员周泳斌无相关检测项目的培训经历。4.未能提供设备检定/校准计划。5.未能提供“资质认定标志、检验检测专用章的使用规定”。6.《摩托车排气污染物车辆记录表》无报告编号，且大气压力、温度、相对湿度无法定计量单位。7.未能提供覆盖全部要素的年度内审活动记录。8.管理评审的输入缺少以往管理评审所采取措施的情况、风险识别的可控性等内容	已按要求落实整改并提交了整改报告
8	珠海市斗门骏安机动车检测有限公司	基本符合。1.未能提供人员培训计划。2.未能提供石英电子秒表（J-001）、轮胎压力表、声级计有效溯源证书。3.轮胎压力表、空盒气压表、透光率计等设备未列入仪器设备有检定/校准计划。4.管理评审的输入缺少以往管理评审所采取措施的情况、近期内部审核的结果、风险识别的可控性等内容。	已按要求落实整改并提交了整改报告
9	珠海市盈信机动车检测有限公司	基本符合。1.未能提供人员培训考核确认记录。2.轮胎气压表（051329）未列入检定/校准计划表。3.未能提供“资质认定标志、检验检测专用章的使用规定”。	已按要求落实整改并提交了整改报告
10	深圳市华保科技有限公司珠海分公司	符合相关要求。	/
11	珠海市骏祥交通建设检测有限公司	符合相关要求。	/
12	珠海安维特工程检测有限公司	符合相关要求。	/
13	珠海市斗门区动物卫生监督所	符合相关要求。	/
14	广东省珠海市斗门区公安司法鉴定中心	符合相关要求。	/